КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА МІСЬКА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ДОРОСЛИХ"

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА МІСЬКА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ДОРОСЛИХ"; юридична адреса: 65007, Україна , Одеська обл., Одеса, Книжковий провулок , будинок 1-А, код ЄДРПОУ 26434517.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назва відповідного класифікатору предмета закупівлі: Поточний ремонт системи опалення (усунення аварій в бюджетних установах) будівлі бібліотеки-філії № 30, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Кримська, буд. 58 (ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги (Процедура закупівлі Відкриті торги проводиться Замовником з урахуванням Постанови від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами)), UA-2026-09-28-013585-a.

Обґрунтування розміру витрат (бюджетного призначення): бюджетні призначення на проведення поточного ремонту системи опалення бібліотеки-філії № 30 будуть передбачені в кошторисі Замовника на 2026 рік за КПКВК МБ 3814030 «Забезпечення діяльності бібліотек», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

Розмір бюджетного призначення визначено також відповідно до річного плану закупівель, виконання умов договору передбачається протягом 2026 року, відповідно, фінансування закупівлі відбуватиметься згідно затверджених у бюджетному періоді асигнувань.

Відповідно до коду програмної класифікації видатків: 4030 – Забезпечення діяльності бібліотек

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені Замовником відповідно до норм і правил у будівництві. Потреба у виконанні поточного ремонту системи опалення (усунення аварій у бюджетних установах) будівлі бібліотеки-філії № 30, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Кримська, буд. 58, виникла у зв’язку з аварійним станом окремих ділянок трубопроводів системи опалення та необхідністю заміни зношених опалювальних радіаторів і відповідних комплектуючих.

Виконання поточного ремонту спрямоване на відновлення належного технічного стану системи опалення, забезпечення безпечної та безперебійної експлуатації будівлі, належних умов перебування працівників і користувачів бібліотеки, а також запобігання подальшому пошкодженню елементів системи опалення.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені Замовником у Дефектному акті та Відомості ресурсів та повністю відповідають потребам замовника.

Дефектний акт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 | Демонтаж аварійних пластикових трубопроводів опалення діаметром 40 мм |  | м |  | 173,4 |  |  |  |
| 2 | Демонтаж трубопроводів опалення діаметром 32 мм |  | м |  | 43 |  |  |  |
| 3 | Свердлення отворів в перекриттях, діаметр отвору 35 мм, глибина свердлення 200 мм |  | шт |  | 8 |  |  |  |
| 4 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 300 мм |  | шт |  | 8 |  |  |  |
| 5 | Свердлення отворів в стінах, товщина стін 120 мм, діаметр отвору до 20 мм |  | шт |  | 20 |  |  |  |
| 6 | На кожні 120 мм товщини стіни додавати до товщини 300 мм |  | шт |  | 20 |  |  |  |
| 7 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до діаметру 35 мм |  | шт |  | 20 |  |  |  |
| 8 | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропіленових діаметром 32 мм |  | м |  | 343,86 |  |  |  |
| 9 | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропіленових діаметром 40 мм |  | м |  | 81,3 |  |  |  |
|  | ===заміна радіаторів=== |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж радіаторів металевих масою до 80 кг |  | шт |  | 13 |  |  |  |
| 11 | Установлення опалювальних радіаторів біметалевих (27 шт по 10 секцій) |  | кВт |  | 41,58 |  |  |  |
| 12 | Установлення радіаторного комплекту кранів (подача- обратка) |  | шт |  | 54 |  |  |  |
| 13 | Установлення кранів "Маєвського" |  | комплект |  | 27 |  |  |  |
| 14 | Установлення кранів кульових |  | шт |  | 27 |  |  |  |
| 15 | Демонтаж теплового лічильника |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 16 | Установлення теплового лічильника на фланцях |  | шт |  | 1 |  |  |  |
|  | ===Інші роботи=== |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Навантаження сміття вручну |  | т |  | 0,072 |  |  |  |
| 18 |  |  | Перевезення сміття до 25 км |  | т |  | 0,072 |  |

Відомість ресурсів

| Коліно Ekoplastik 90°, діаметр 32 мм | шт | 13 |
| --- | --- | --- |
| Коліно Ekoplastik 90°, діаметр 40 мм | шт | 6 |
| Комплект пробок 1/2"х1" для біметалевих радіаторів | шт | 27 |
| Комплект радіаторних кранів Giacomini 1/2" термостатичний (комплект 2 шт) | шт | 27 |
| Кран "Маєвського" WIANGI 1/2" ручний | шт | 27 |
| Кран з американкою Gross, діам. 32 мм, прямий | шт | 27 |
| Кріплення для трубопроводів 32 мм Ekoplastik (кліпси) | шт | 501 |
| Кріплення для трубопроводів 40 мм Ekoplastik (кліпси) | шт | 136 |
| Кронштейни для радіаторів біметалевих Lion 8х250 мм | комплект | 27 |
| Муфта Ekoplastik діам. 32 мм | шт | 17 |
| Муфта Ekoplastik діам. 40 мм | шт | 8 |
| Радіатор біметалічний Calor FB-500B 500/78 (10 секцій) | шт | 27 |
| Теплолічильник Apator LQM-III-FAUN 40,0 DN80 | шт | 1 |
| Труби поліпропіленові PN 20 Ekoplastik Fiber Basalt Plus діам. 32 мм | м | 343,86 |
| Труби поліпропіленові PN 20 Ekoplastik Fiber Basalt Plus діам. 40 мм | м | 81,3 |
| Цанга ER 32 D16 | шт | 10 |

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості поточного ремонту визначено з урахуванням «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 р. № 281.

Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку очікувана вартість закупівлі поточного ремонту системи опалення будівлі бібліотеки-філії № 30 становить 862 492,44 грн з ПДВ (КЕКВ 2240 — «Оплата послуг (крім комунальних)»).